МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Кутасепт Г»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Санкт-Петербург, 2007г.

# Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Кутасепт Г»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства Здравоохранения Российской Федерации.

Авторы:  Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Новикова Э.А.

Физико-химические методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия.

1. Общие сведения

1.1 «Кутасепт Г» представляет собой готовое к применению средство в виде жидкости оранжевого цвета со слабым спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит: пропанол-2 (спирт) – 63,0%, бензалконий хлорид (ЧАС) – 0,025%.

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 250 мл в безаэрозольной упаковке (БАУ),  полиэтиленовых флаконах емкостью 1000 мл, канистрах емкостью 5 л. Срок годности средства составляет 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), патогенных грибов рода Кандида и вирусов (включая гепатит В, ВИЧ).

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу  согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие свойства на интактной и поврежденной коже не выражены. Кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения   не установлены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

1.4. Средство предназначено в качестве кожного антисептика для обработки и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей с обозначением границ обработки, а также перед катетеризацией и пункцией суставов в лечебно-профилактических учреждениях.

2. Применение средства

2.1. Обработка операционного поля: поверхность кожи последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки  после окончания обработки 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет бельё.

2.2.  0бработка инъекционного поля:  проводят одним из следующих способов:

• поверхность кожи протирают стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки – 20 сек

• поверхность кожи орошают из БАУ до полного увлажнения обрабатываемого участка кожи средством с последующей выдержкой после орошения 15 сек.

3. Меры предосторожности и первой помощи

3.1.  Средство используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.2.  Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Электрические приборы использовать только после высыхания препарата. Не использовать под компрессионными манжетами.

3.3.  После работы с препаратом способом орошения проветрить помещение не менее 15 мин.

3.4. Хранить отдельно от лекарств, при температуре не выше +30( С, в недоступном для детей месте.

3.5. Не использовать по истечении срока годности.

3.6. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой, а затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия.

4. Физико-химические и аналитические методы контроля качества

4.1. Спецификация .

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице1:

## Показатели качества дезинфицирующего средства «Кутасепт Г»

Таблица 1

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость оранжевого цвета |
| Плотность при 20(С, г/см³ | 0,874 – 0,882 |
| Показатель преломления при 20(С | 1,369 – 1,375 |
| Массовая доля бензалконий хлорида, % | 0,020 – 0,030 |
| Массовая доля пропанола-2 | 60,0 – 66,0 |

4.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

4.3. Определение плотности при 20(С.

Плотность при 20(С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

4.4. Определение показателя преломления при 20(С.

Показатель преломления при 20(С определяют рефрактометрически согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с.29).

4.5. Определение массовой доли бензалконий хлорида (алкидиметилбензиламмоний хлорида).

Измерение суммарной массовой доли бензалконий хлорида проводят фотоколориметрическим методом в присутствии индикатора тропеолина 00011.

4.5.1. Средства измерения, оборудование:

- Фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность по длине волны 490нм.;

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250 см³;

- Пипетки вместимостью 1, 2, 5, 10 см³;

- Воронки делительные вместимостью 50 см³.

4.5.2. Реактивы, растворы:

- Хлороформ х.ч.;

- Вода дистиллированная;

- 0,1 М/дм³ раствор натрия хлористого;

- Тропеолин 00011, ч.д.а.;

- 0,001 М/дм³ раствор тропеолина 00011 готовят растворением 0,072 г тропеолина в растворе хлористого натрия в мерной колбе на 200 см³;

- алкилдиметилбензиламмоний хлорид – аналитический стандарт

  - Приготовление основного градуировочного раствора:

0,38-0,42 г аналитического стандарта, взвешенного с аналитической точностью, растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 250 см³ и доводят водой объем до 250 см³.

4.5.3. Построение калибровочного графика.

В мерные колбы вместимостью 100 см³ помещают 1,2,4,8 см³ основного градуировочного раствора, добавляют водой объем до 100 см³. после перемешивания дозируют по 5 см³каждого раствора в соответствующую делительную воронку, прибавляют в каждую воронку по 1 см³ раствора тропеолина и по 5 см³ хлороформа, интенсивно встряхивают в течение 1 минуты и после 15 минут отстаивания полученный хлороформный экстракт фотометрируют в коветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа при длине волны 490 нм.

По полученным данным строят градуировочный график в координатах оптическая плотность – масса ЧАС (мг в пробе).

4.5.4. Выполнение измерений.

Около 8 г средства, взвешенного с аналитической точностью, помещают в колбу вместимостью 100 см³ и доводят объем водой до 100 см³. 5 см³ приготовленного раствора дозируют в дилительную воронку, добавляют 1 см³ раствора тропеолина и 5 см³хлороформа, встряхивают, отстаивают аналогично градуировочным растворам и фотометрируют при длине волны 490 нм в коветах 10 мм.

    - Обработка результатов.

Массовую долю бензалконий хлорида (Х, %) вычисляют по формуле:

Х = Р*100

m*50

Где:

Р – масса бензалконий хлорида, найденная по градуировочному графику, мг.;

m – масса испытуемого средства, г.

За результат анализа принимают среднее арифмитическое результатов двух параллельных изменений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 0,004%.

4.6.Измерение массовой доли  пропанола-2.

Измерение  массовой доли  пропанола-2 основано на методе капиллярной газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы и количественной оценкой  методом абсолютной градуировки.

4.6.1. Средства измерения. Оборудование:

- аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, капиллярной колонкой, компьютерной системой сбора и обработки хроматографических данных;

- хроматографическая колонка длиной 50м., внутренним диаметром 0,32 мм., покрытая Карбоваксом 400 с толщиной слоя 0,2 мкм.;

- весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- микрошприц вместимостью 1 мкл.;

- колбы мерные вместимостью  25 см³;

- колбы вместимостью 50, 250 см³;

- пипетки вместимостью 5 см³.

4.6.2. Реактивы.

- пропанол-2, ч.д.а. – аналитический стандарт;

- бутанол-2, х.ч.;

- вода дистиллированная;

- гелий газообразный;

- водород газообразный;

- воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

4.6.3. Растворы.

- Приготовление основного градуировочного раствора:

В колбу вместимостью 250 см³ помещают 60 г пропанола-2 и 40 г воды, взвешенных с аналитической точностью, и тщательно перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю (%) пропанола-2 в растворе.

- Приготовление рабочего градуировочного раствора:

В колбу вместимостью 25 см³ дозируют 2,5 см³ основного градуировочного раствора, определяют точный вес и добавляют бутанолом-2 объем раствора до 25 см³. Вычисляют массовую долю пропанола-2 в рабочем градуировочном растворе. После перемешивания рабочий градуировочный раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площаь хроматографического пика пропанола-2 в рабочем градуировочном растворе.

4.6.4. Условия хроматографирования:

- газ носитель азот (или гелий);

- деление потока 1:100;

- давление на входе колонки 2,1 бар;

- температура колонки 60ºС, испарителя 250ºС, детектора 270ºС;

- объем вводимой дозы 2-3 мкл.

Примерное время удерживания пропанола-2   5,9 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических пиков составляла 80-90% полной шкалы.

4.6.5. Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 2,5 см³ средства, взвешанного с аналитической точностью, добавляют бутанолом-2 объем раствора до 25 см³, перемешивают и дают отстояться (или центрифугируют). Прозрачный раствор над осадком хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика пропанола-2 в испытуемом растворе.

4.6.6. Обработка результатов измерений.

Массовую долю пропанола-2 (Х, %) вычисляют по формуле:

Х  =   S*Cст.

Sст.

Где:

S – площадь хроматографического пика пропанола-2 в испытуемом растворе;

Sст. – площадь хроматографического пика пропанола-2 в рабочем градуировочном растворе;

Сст. – массовая доля пропанола-2 в рабочем градуировочном растворе, %.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

Генеральный директор ЗАО «Фирма «Домен»                                         Н.В. Субботина.