,, СОГЛАСОВАНО / Директор ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора ЙЙ^БАМН

М. Г. Шандал а

УТВЕРЖДАЮ по поручению фирмы-изготовителя Представитель фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко» (Германия) >оссии

П.А.Шалаев 2006 г.

У?

У?

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средства дезинфицирующего «СТЕРИЛЛИУМ" (кожный антисептик) фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко" (Германия)

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего “ СТЕРИЛЛИУМ" фирмы “Боде Хеми ГмбХ и Ко"(Германия)

Разработана ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора

Авторы: Мельникова Г.Н., Анисимова Л.И., Родионова Р.П., Новикова Э.А.

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство "СТЕРИЛЛИУМ" представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной окрашенной ароматизированной жидкости со спиртовым запахом. Содержит: 2-пропанол 45%, 1- пропанол 30% и четвертично-аммониевое соединение (мецетроний этилсульфат) 0,20% в качестве действующих веществ, а также технологические и функциональные добавки (спирт миристиловый, глицерин, краситель, ароматизатор) и воду до 100%.

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 100,350, 500 мл, 1л в п/э флаконах. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2.	Средство "СТЕРИЛЛИУМ" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов герпеса, гепатита В, ВИЧ и ротавирусов.

1.3.	Средство "СТЕРИЛЛИУМ" по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало-опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

ПДК в воздухе рабочей зоны 2 - пропанола -10мг/м.

1.4.	Средство "СТЕРИЛЛИУМ" предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебнопрофилактических учреждениях.

2.	ПРИМЕНЕНИЕ

2J. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд. Для обеззараживания рук при туберкулезе обработку проводят дважды; при вирусных инфекциях (герпес, гепатит В, ВИЧ и ротавирусов) средство наносят по 3 мл трехкратно. Общее время обработки - 5 мин. при наличии органических загрязнений (кровь, слюна и др.); без загрязнений - 3 мин.

2.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство (не менее 2 раз порциями по 5 мл) и в течение 5 минут втирают его в кожу рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии. Антимикробное действие сохраняется в течение 3 часов.

3.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

3.1.	Средство "СТЕРИЛЛИУМ" используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.2.	Средство горючее! Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

3.3.	При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида).

3.4.	При случайном попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбенты (например, 10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему.

3.5.	Хранить средство отдельно от лекарственных средств при температуре не ниже минус 5°С и не выше плюс 30°С в плотно закрытой таре, в местах недоступных детям.

3.6.	Не использовать по истечении срока годности.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

4.1.	Дезинфицирующее средство "СТЕРИЛЛИУМ" транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

4.2.	Средство в упакованном виде хранят в с соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и

солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м) и открытого огня при температуре ог минус 5° до плюс 30 °С.

4.3.	Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 100, 350, 500 МЛ И 1л. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

4.4.	При случайном разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации - сжиганием.

4.5.	Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1	Средство «Стериллиум» контролируют по показателям и их нормам, указанным в таблице:

Таблица

| ' Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло- синего цвета |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,847-0,855 |
| Показатель преломления nD20 | 1376-1,381 |
| Массовая доля мецетроний этилсульфата, % | 0,18-0,22 |
| Массовая доля пропанола-2, % | 43,0-47,0 |
| Массовая доля пропанола-1, % | 28,5-31,5 |

5.2	Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют просмотром пробы в количестве 20 -30 мл в стакане на фоне фильтровальной бумаги в проходящем или отраженном свете.

5.3	Определение плотности

Плотность средства измеряют при 20°С с помощью ареометра или пикнометра.

5.4	Определение показателя преломления

Показатель преломления По20 измеряют рефрактометрически.

5.5	Определение массовой доли мецетроний этилсульфата

Массовую долю мецетроний этилсульфата определяют методом двухфазного титрования. Четвертичное аммониевое соединение титруют с помощью анионного стандартного раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин Б А или эозин Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

5.5.1Средства измерений, реактивы, растворы Цилиндр мерный со шлифом вместимостью 25 мл; 100 мл Колбы мерные вместимостью 250, 500, 1000 мл Бюретка вместимостью 25 мл,

Пипетки вместимостью 1; 5; 10; 20 мл

Натрий додецилсульфат ГСО 8049-94 (фиксанал) или технический продукт с массовой долей не менее 99%

Метиленовый голубой (индикатор)

Эозин БА или эозин Н (индикатор)

Хлороформ ч.д.а.

Кислота серная ч.д.а.; 0,1 М раствор Кислота уксусная (ледяная) ч.д.а.

Вода деминерализованная или дистиллированная

5.5.2	Приготовление стандартного раствора натрий додецилсульфата

В мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют в воде содержимое

ампулы и дополняют объем до калибровочной метки. Получают раствор натрий додецилсульфата молярной концентрации 0,00347 моль/л.

5.5.3	Приготовление раствора смешанного индикатора

Раствор А: 1,4 г эозина БА йли эозина Н растворяют в 10 мл воды в мерной колбе вместимостью 500 мл, приливают 5 мл уксусной кислоты, доводят объем раствора этиловым спиртом до метки и перемешивают.

Раствор Б: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл воды в стакане вместимостью 400 мл, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают.

Растворы А и Б хранят в отдельных склянках.

Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора Б прибавляют равные четыре части раствора А и перемешивают.

Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед проведением анализа в необходимом количестве.

5.5.4	Проведение анализа

В стаканчике взвешивают 15 мл средства (результаты записывают с точностью до четвертого десятичного знака) и количественно переносят с помощью 15 мл воды в в цилиндр вместимостью 100 мл, последовательно приливают 20 мл хлороформа, 5 мл раствора серной кислоты, 0,1 мл смешанного индикатора и титруют стандартным раствором натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закрывают притертой пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания хлороформного слоя в зеленый цвет.

5.5.5	Обработка результатов

Массовую долю мецетроний этилсульфата в средстве (X, %) вычисляют по формуле:

X = 0,001468 *V. 100 / m где 0,001468 - масса мецетроний этилсульфата, соответствующая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с (C12H25S04Na) =0,00347 моль/л, г;

V ] - объем раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с (Ci2H25S04Na) =0,00347 моль/л, израсходованный на титрование, мл; ш - масса пробы, взятая на анализ, г.

За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 0,2%.

5.6	Измерение массовой доли пропанола-1 и пропанола-2

Определение массовой доли пропанола-1 и пропанола-2 проводят методом капиллярной газовой хроматографии с применением пламенноионизационного детектирования, изотермического хроматографирования раствора пробы и использованием внутреннего эталона.

5.6.1	Приборы, реактивы

Аналитический газовый хоматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, капиллярной колонкой, программой сбора и обработки хроматографических данных

Хроматографическая колонка (длина 50 м, внутренний диаметр 0,32 мм);

неподвижная фаза Карбовакс 400, толщина слоя 0,2 мкм

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим

пределом взвешивания 200 г

Микрошприц вместимостью 1 мкл

Колбы мерные вместимостью 50, 250 мл.

5.6.2	Приготовление градуировочных смесей

Для приготовления основной градуировочной смеси в колбу вмес- имостью 250 мл последовательно вносят 30,2 г пропанола-1, 45 г пропанола-2 и 24,7 г воды, взвешенных с аналитической точностью, тщательно перемешивают. Приготовленный раствор в герметичном состоянии может сохраняться в течение 15 месяцев.

Для приготовления рабочей градуировочной смеси с внутренним эталоном в мерную колбу вместимостью 25 мл вносят около 6 г ацетонитрила (вещество - внутренний эталон), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют основную градуировочную смесь до калибровочной метки и определяют точную массу. После перемешивания раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика ацетонитрила и каждого пропилового спирта в рабочей градуировочной смеси.

5.6.3	Условия хроматографирования рабочей градуировочной смеси и анализируемой пробы:

- газ-носитель азот (или гелий);

-давление на входе колонки 2,1 бар;

-температура колонки 60°С; испарителя 250 °С; детектора 270 °С;

-объем вводимой дозы 0,2 мкл.

-расход водорода и воздуха для питания детектора в соответствии с инструкцией к прибору.

Примерное время удерживания 2-пропанола 5,9 мин., ацетонитрила 6,6 мин., 1-пропанола 8,1 мин.

5.6.4	Выполнение анализа

В мерную колбу вместимостью 25 мл вносят 6 г ацетонитрила (внутренний эталон), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют до метки анализируемую пробу и определяют точную массу. После перемешивания 0,2 мкл раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика ацетонитрила и каждого из определяемых спиртов в анализируемой пробе.

5.6.5	Обработка результатов

5.6.5.1	Для каждого из определяемых спиртов вычисляют относительный градуировочный коэффициент К по формуле:

К= М * / Мэт. * S где S - площадь хроматографического пика определяемого спирта в рабочей градуировочной смеси;

S3T - площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутренний эталон) в рабочей градуировочной смеси;

m - массовая доля определяемого спирта в основной градуировочной смеси, %;

тэт - массовая доля ацетонитрила в рабочей градуировочной смеси. %.

5.6.5.2	Массовую долю определяемого спирта (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

X = К* S * mэт / 8ЭТ где S и S3T - площадь хроматографического пика определяемого спирта и ацетонитрила (внутренний эталон) в анализируемой пробе;

шэт. - массовая доля ацетонитрила, внесенного в анализируемую пробу, %;

К - относительный градуировочный коэффициент для определяемого спирта.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 2 %.