СОГЛАСОВАНО   				           УТВЕРЖДАЮ

Директор НИИД                                                                    Генеральный директор

академик РАМН                                                                   ООО «Полисепт»

______________М.Г. Шандала	  	       ______________ О.М. Хильченко

«_____»______________2004г.                         «____» _______________2004г.

# ИНСТРУКЦИЯ №1/04

по применению средства «Хлормисепт-Р» ООО «Полисепт» (Россия), для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

Москва,  2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» ООО «ПОЛИСЕПТ» (РОССИЯ), для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и инфекционных очагах.

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Л.С.Федорова, Л.Г.Пантелеева, М.М.Мальцева, И.М.Закова

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Дезинфицирующее средство «ХЛОРМИСЕПТ-Р» содержит в качестве действующего вещества 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.  Выпускается в двух формах: таблетки и гранулы. Таблетки весом 2,7 г, выделяют при растворении 1,5 г активного хлора.  Гранулы содержат 58% активного хлора.  Срок годности средства (таблетки и гранулы) в невскрытой упаковке производителя – 3 года. Срок годности рабочих растворов средства -  3 суток. Средство хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачные, имеют запах хлора. Для сочетания процесса дезинфекции и мойки к растворам препарата возможно добавление моющих средств, разрешенных для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин и пластмасс. Обладают отбеливающим действием, существенно не изменяют цвет тканей.

1.2. Средство «ХЛОРМИСЕПТ-Р» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита),  патогенных грибов рода Кандида и дерматофитов.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «ХЛОРМИСЕПТ-Р» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием.  Растворы средства в концентрации выше 0,1% активного хлора вызывают раздражение органов дыхания. ПДК в.р.з. – 1 мг/м3. ПДКат.м.м. – максимально разовая 0,1 мг/м3, средне-суточная – 0,03 мг/м3.

1.4. Дезинфицирующее средство «ХЛОРМИСЕПТ-Р» предназначено:

в форме таблеток и гранул - для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарного транспорта, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, медицинских отходов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, а также для проведения генеральных уборок;

в форме гранул – для дезинфекции жидких выделений (кроме мочи), крови, сыворотки и других биологических жидкостей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических, вирусологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах  скорой медицинской помощи.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества средства в водопроводной воде (путем легкого помешивания).

2.2. Для приготовления рабочего раствора определенное  количество таблеток (шт.) или требуемое количество гранул (г) растворяют в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р»

из таблеток

| Содержание активного хлора, % | Количество таблеток(шт.), необходимое для приготовления рабочего раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 л | 10 л | 20 л |
| 0,015 |  | 1 | 2 |
| 0,03 | 1 | 2 | 4 |
| 0,06 | 2 | 4 | 8 |
| 0,1 | - | 7 | 14 |
| 0,2 | 7 | 14 | 28 |
| 0,3 | 10 | 20 | 40 |

Таблица 2.

Приготовление рабочих растворов средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» из гранул

| Концентрация раствора по активному хлору, % | Количество гранул, необходимое для приготовления рабочего раствора, г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л | 5 л | 10 л | 20 л |
| 0,015 | 0,27 | 1,35 | 2,7 | 5,4 |
| 0,03 | 0,54 | 2,7 | 5,4 | 10,8 |
| 0,06 | 1,08 | 5,4 | 10,8 | 21,6 |
| 0,1 | 1,8 | 9,0 | 18,0 | 36,0 |
| 0,2 | 3,6 | 18,0 | 36,0 | 72,0 |
| 0,3 | 5,4 | 27,0 | 54,0 | 108,0 |

Примечание: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (50 грамм моющего средства на 10 литров воды).

3.    ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ХЛОРМИСЕПТ-Р»

3.1. Рабочие растворы средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» применяются для дезинфекции в соответствии с п.1.4. настоящих методических указаний способами протирания, орошения, замачивания и погружения в растворы средства по режимам, указанным в таблице 3-6.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/кв. м, или орошают из расчета 300 мл/кв.м при использовании гидропульта, или 150 мл на кв.м – при использовании распылителя типа «Квазар». Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. После дезинфекции помещение проветривают.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, или орошают дезинфицирующим раствором при нормах расхода, указанных в п.3.2. По окончании дезинфекции его промывают водой.

3.4. Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 л/кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л/кг сухого белья). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в раствор средства из расчета 2л на комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.6. Предметы ухода за больными, игрушки (кроме мягких) погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные игрушки орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой в течение 3-х минут.

3.7. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1см.. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий.  После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора не менее 3-хминут.

3.8. Жидкие выделения (кроме мочи), кровь, плазму, другие биологические жидкости, находящиеся на поверхности, засыпают гранулами средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р». После полного впитывания жидкости,  гранулы собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил противоэпидемиологической безопасности (перчатки, фартук). Собранные в отдельной емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 минут утилизируют. Поверхность, на которой находились выделения, протирают 0,06% раствором средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р».

3.9.Медицинские отходы:

-использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны сбрасывают в отдельную емкость с растворами средства в концентрации 0,2% активного хлора  на 120 мин (при туберкулезе – 0,3% активного хлора  - на 180 мин), а затем утилизируют;

-для дезинфекции изделий медицинского назначения однократного применения их погружают в 0,2% раствор по активному хлору на 60 мин., а затем утилизируют.

3.10. Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции. Регулярную профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в табл.3.

3.11. Генеральные уборки в хирургических, акушерско-гинекологических стационарах, процедурных кабинетах, клинических лабораториях проводят по режиму, рекомендованному для дезинфекции при кандидозах; в инфекционных стационарах – по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки продуктов * | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание* |
|  | 0,03 | 60 | орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,03 | 60 | Погружение, протирание,орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,03 0,06 | 120 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь * | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОМИСЕПТ-Р» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обезза-раживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт | 0,06 0,1 | 90 60 | Протирание* |
|  | 0,1 | 60 | Орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 0,3 | 60 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,3 | 60 45 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,2 | 45 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 0,1 | 30 15 | Погружение, протирание,орошение |
| Санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт * | 0,1 0,2 | 90 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь * | 0,2 | 120 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидо- зы | Дермато- фитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт* | 0,1 0,06 | 30 60 | 30 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 30 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | – | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 150 | – | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,2 | 30 | 60 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,06 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,1 | 30 | 60 | Погружение,протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,1 | 60 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Резиновые коврики | 0,1 | - | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь * | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

## Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р»при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| #### Профиль учреждения (отделения) | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | # Способ # Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,06 0,1 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,06 0,1 | 90 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | * | * | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,1 0,06 | 30 60 | Протирание |

Примечание* - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Не рекомендуется допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей.

4.2. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3. При приготовлении рабочих растворов в процессе растворения таблеток и гранул ёмкость должна быть плотно закрыта.

4.4. Дезинфекцию объектов способом погружения и замачивания проводить в плотно закрытых емкостях и хорошо проветриваемых помещениях.

4.5. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводить под проточной водой: из стекла и металла – 3 минуты, из резины и пластмасс – 5 минут.

4.6. Дезинфекцию поверхностей помещений рабочими растворами способом протирания в концентрации 0,015% активного хлора можно проводить в присутствии пациентов, а в более высоких концентрациях – в их отсутствии.

Растворы в концентрации от 0,015% до 0,1% активного хлора можно применять без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

4.7. При использовании рабочих растворов средства способом орошения рекомендуется использовать средства  индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа «РПГ-67» или «РУ 60М» с патроном марки В), глаз – герметичными очками, кожи рук - резиновыми перчатками.

4.8. После проведения дезинфекции объектов в помещении рекомендуется провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора.

4.9. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.10. Средство следует хранить в тёмном, сухом и проветриваемом месте, в герметично закрытой упаковке, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

#### ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И  МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

5.1. При нарушении правил работы со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

5.2. При проявлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, а пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании рабочих растворов средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу;

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть глаза под струёй воды в течении 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу.

6. Физико-химические методы анализа

6.1 Средство контролируют по показателям  и нормам таблицы 7:

Таблица 7

Характеристики контроля средства

| № | Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток | Нормативы для гранул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Таблетка круглой формы | Мелкие гранулы, свободно высыпающиеся и не связанные друг с другом |
| 2. | Цвет | Белый | Белый |
| 3. | Запах | Характерный запах хлора | Характерный запах хлора |
| 4. | Средняя масса, г | 2,70+0,27 | – |
| 5. | Массовая доля активного хлора (при растворении в воде), % | 58,0+5,0 | 58,0+5,0 |
| 6. | Масса активного хлора (при растворении таблетки в воде), выделяющегося при растворении 1таблетки, г | 1,5+0,2 | – |

6.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.  Запах определяют органолептически

6.3. Определение средней массы таблеток.

6.3.1. Средства измерения.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или аналогичные;

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82;

6.3.2. Проведение испытаний.

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток.

Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

M = m/n

где m – суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n – количество взвешенных таблеток.

6.4. Определение массовой доли активного хлора в таблетках и гранулах. Определение массы активного хлора в таблетках.

6.4.1.  Средства измерения, реактивы, материалы.

Бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292-74;

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;.

Цилиндры мерные 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

Стаканы по ГОСТ 25336.-82;

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.67;

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.89;

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-84, водный раствор с молярной концентрацией с (Na2S2O35H2O)=0,1моль /дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.2-83, п.2.11;

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 1,0%, приготовленный по ГОСТ 4517-87;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2. Выполнение анализа.

В коническую колбу вносят 1 таблетку или 2,5 -2,7 г гранул, взвешенных с точностью до 0,0002 г.;  наливают 40-800 см3 воды, закрывают пробкой и тщательно перемешивают до полного растворения. Раствор количественно переносят  в мерную колбу на 200 см3 , доводят водой до метки и тщательно перемешивают – раствор 1.

5 см3 раствора 1 переносят  в коническую колбу вместимостью 250 см3. Затем прибавляют 10 см3 воды, 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу  закрывают  пробкой,  перемешивают    и  ставят  в темное место на 5-15 мин. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски, после чего добавляют 0,5-1,0 см3 раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания.

6.5.4 Обработка результатов.

Массовую долю активного хлора (Х) в % вычисляют по формуле:

V • 0.003545 • 250

Х = --------------------------  • 100

а • m

Массу активного хлора (М) в г (при растворении 1 таблетки в воде) вычисляют по формуле:

V • 0.003545 • 250

Х = --------------------------  , где

а

V – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование пробы, см3;

0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрации точно с (Na2S2O35H2O)=0,1 моль/дм3;

а - объем пробы, отобранной для титрования, см3 (5 см3);

m  - масса анализируемой пробы, г (таблетка или гранулы).

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За  результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 4,0 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов измерений не должна превышать + 8,0% при доверительной вероятности Р = 0,95.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Упаковка: таблеток – полиэтиленовые банки содержащие 20, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 2000, 4000 таблеток; гранул  – полиэтиленовые банки весом 50г, 150г, 300г, 500г, 750г, 1кг, 1,5кг, 3кг, 5кг, 10кг.

7.2. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя в сухом, темном, прохладном и недоступном для детей месте, отдельно от моющих средств, окислителей, органических материалов, восстановителей, кислот, продуктов питания.

7.3. При случайном рассыпании средства его следует собрать. Поверхность промыть водой, не допуская нейтрализации кислотой, т.к. при этом возможно выделение газообразного хлора. При уборке следует использовать комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70 и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В (ГОСТ 17-269-71), для глаз – герметичные очки (ГОСТ 12-4-013-75), для кожи рук – перчатки резиновые.

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.5. Транспортировка средства «ХЛОРМИСЕПТ-Р» возможна любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.